# INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

# PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

# DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

### EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2012

# REGISTRO DE PREÇOS

O Instituto Federal do Paraná – IFPR e este Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 153/2011, de 14 de março de 2011, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 3.931/2001, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante Sistema de Registro de Preços e as condições estabelecidas neste Edital.

# DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 23 de abril de 2012.

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 158009

# SEÇÃO I - DO OBJETO

- A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futuras aquisições de mobiliários e equipamentos para compor os dois laboratórios completos para o curso de Prótese Dentária desse IFPR

  - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 520.941,55 (quinhentos e vinte mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orçamento constante no Termo de Referência anexo.

# SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao IFPR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- Não poderão participar deste Pregão:

  - Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou impedido de contratar com a Administração Pública ou com este órgão, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

  - Empresário impedido de licitar  e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

  - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

  - Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

  - Servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

# SEÇÃO IV – DA VISTORIA

- Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de entrega dos bens.

# SEÇÃO V – DA PROPOSTA

- O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

  - O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

- As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

  - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

  - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

- As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação.

# SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

- Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

- Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

- Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

# SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

- O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

- Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

- Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

- Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

- Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível.

- Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

- No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.

- O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

- Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

  - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

  - Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

  - O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

  - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

# SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO

- O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

- O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 180 minutos, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo V – Modelo de Proposta.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

    - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao IFPR - Central de Compras e Licitações do, aos cuidados do Pregoeiro, na Rua João Negrão, nº 1285, Bairro Rebouças, Curitiba – PR, CEP 80230-150.

  - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

- Caso o licitante não consiga enviar sua proposta via sistema, por problema de pane no mesmo, será admitido o envio via e-mail, a endereço a ser informado via chat.

- O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

  - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos ao quadro de pessoal do IFPR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

# SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

- O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para enviar amostra para teste.

  - Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido, quando esta for solicitada.

  - A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste edital.

SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO

- A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste edital.

- Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

  - comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1;

  - 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) ter o licitante fornecido ou executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, pelo menos um item do grupo para o qual foi melhor classificado.

- O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

- Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada na condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

    - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao IFPR - Central de Compras e Licitações do, aos cuidados do Pregoeiro, ao seguinte endereço: Rua João Negrão, nº 1285, Bairro Rebouças, Curitiba – PR, CEP 80230-150.

  - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ e assinados pelo Representante Legal da empresa.

  - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

  - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

  - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

  - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

- Se a proposta não for aceitável, ou se a amostra for rejeitada, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

- Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

SEÇÃO XIV – DO RECURSO

- Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

  - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

  - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

- Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

- As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

- O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

- A homologação deste Pregão compete ao Pró-Reitor de Administração do Instituto Federal do Paraná.

- O objeto deste Pregão será adjudicado aos vencedores dos respectivos grupos de itens.

#### SEÇÃO XVI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Administração do IFPR, Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em primeiro lugar para assinatura da Ata de Registro de Preço.

- No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

- Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001.

- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### SEÇÃO XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

SEÇÃO XVIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Observar todas as especificações técnicas, garantias de uso e demais condições contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, durante a vigência do contrato;

- Entregar os itens de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as especificações técnicas e demais condições do EDITAL e deste TERMO DE REFERÊNCIA;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação.

- Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo.

- Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho dos serviços especificados.

- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.

- Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados.

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício da atividade objeto desse Termo de Referência.

- Indicar um preposto/representante a quem os representantes da Administração se reportarão de forma ágil, bem como organizar e coordenar os serviços sob a responsabilidade da CONTRATADA.

- Executar os serviços por intermédio de mão-de-obra especializada, estando ciente de que as normas técnicas da ABNT devem ser cumpridas, no que couber.

- Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

- Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

SEÇÃO XIX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir à contratada toda e qualquer informação, ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a aquisição e montagem dos equipamentos;

- Fiscalizar a correta execução da entrega dos equipamentos;

- Efetuar os pagamentos em conformidade com o pactuado em Ata de Registro de preço.

- Recusar qualquer material ou serviço prestado fora das especificações estabelecidas neste termo;

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Termo

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados como Representante da Administração, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

#### SEÇÃO XX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

- Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pelo IFPR para negociação do valor registrado em Ata.

#### SEÇÃO XXI – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO

- O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

  - a pedido quando:

    - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

    - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

  - por iniciativa do IFPR, quando:

    - o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

    - perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;

    - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

    - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

    - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

    - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

  - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o IFPR fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao fornecedor beneficiário a nova ordem de registro.

- A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

  - por decurso do prazo de vigência;

  - quando não restarem fornecedores registrados.

#### SEÇÃO XXIII – DAS SANÇÕES

- Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002  e 28 do Decreto  nº  5.450/2005 “quem,  convocado  dentro  do  prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  seu  objeto,  não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,  e  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de  até  5  (cinco)  anos.

- Além  do  previsto  na  Subcláusula  Primeira,  pelo descumprimento  total ou  parcial  das  obrigações  assumidas  na  Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI  e  XVIII  da  Lei  nº  8.666/93,  a  administração  poderá  aplicar  as  seguintes penalidades:

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);

b  –  multa  equivalente  a  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  do  evento  não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total Da Ata;

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos;

d  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  publicou  a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”);

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.

#### SEÇÃO XXIV – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitações@ifpr.edu.br.

- O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

- Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônicolicitacoes@ifpr.edu.br.

- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

#### SEÇÃO XXV – DISPOSIÇÕES FINAIS

- Ao Pró-Reitor de Administração do IFPR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

  - A anulação do Pregão induz à da Ata;

  - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

- É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

- No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

  - Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

- Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

- Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

- Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.

- Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do IFPR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

#### SEÇÃO XXVI – DOS ANEXOS

- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

  - Anexo I - Termo de Referência;

  - Anexo II – Mapa de Preços Referenciais ;

  - Anexo III – Composição dos Laboratórios básicos;

  - Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preço;

  - Anexo V – Modelo de Proposta;

#### SEÇÃO XXVII – DO FORO

- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

# Curitiba, 24 de outubro de 2011.

# Nicolly Pereira Hartmann

Pregoeiro

ANEXO I

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Em virtude das empresas participantes do pregão nº 50/2011 nº processo 23397.00498/2011-61,não atenderem as solicitações exigidas pelo terno de referência deste processo, solicitamos novo registro de ATA para a aquisição de dois laboratórios completos com seus  equipamento técnicos para o curso de Prótese Dentária do IFPR Campus Curitiba.

Isto ocorreu devido as empresas apresentarem cópia fiel do nosso terno referência. Este ato comprometeu a possível escolha dos produtos solicitados, uma vez, que não poderíamos verificar a real especificação do que estava sendo ofertado. A única empresa que poderia atender os requisitos solicitados não conseguiu apresentar a documentação exigida nos prazos estabelecidos.

2 – JUSTIFICATIVA

Em decorrência da evolução tecnológica dos materiais e equipamentos para a área de prótese dentária, assim como, a precariedade dos atuais laboratórios do IFPR campus Curitiba, faz-se necessário a completa substituição das bancadas, cadeirais e alguns equipamento. Visto que, os atuais não oferecem qualquer possibilidade de desenvolvimento técnica e trabalhos de qualidade. Os alunos não contam com os requisitos mínimos de segurança do trabalho e ergonomia, colocando em risco a própria saúde, a segurança pessoal, dos colegas e dos professores.  Sendo assim faz-se necessário novas instalações adequadas, novos equipamentos para que os alunos do curso de Prótese Dentária possam ter uma formação adequada e com todos os requisitos exigidos pelo mercado.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Os equipamentos necessários para o desenvolvimento da técnica com alta qualidade devem seguir as especificações abaixo.

Importante ressaltar que, tratando-se de um curso ligado a área da saúde é de extrema importância a utilização de materiais que garantam ambientes altamente higienizados e seguro, que impossibilitem desenvolvimento de microorganismos de fácil manuseio e limpeza.

Salienta-se que como critério de aceitabilidade das propostas as empresas licitantes deverão:

a) Serem qualificada e apta à fornecerem os produtos solicitados, comprovando tal aptidão por meio de encaminhamento de atestado de capacidade técnica juntamente com a proposta de preços.

b) Encaminhar também,  juntamente com sua proposta de preços, documento hábil à comprovar que é especializada em produtos e equipamento para laboratórios técnicos em prótese dentária, que atendam os padrões de biossegurança, ergonomia e adequação técnica para se desenvolver os trabalhos técnicos de prótese dentária.

c) Arcar com a responsabilidade de montagem completa do laboratório. Assim como dar  treinamento, capacitar os professores e técnicos para o correto uso dos novos equipamentos.

d) A proposta de preços deverá ser composta por projeto detalhado da disposição dos móveis e postos de trabalhos que irão compor os Laboratórios técnicos para prótese dentária, de acordo com o modelo anexo, o que se faz necessária, visto que os móveis e postos de trabalho devem seguir um mesmo padrão, a fim de que possam funcionar corretamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

O laboratório será composto por postos de trabalho com sistema de aspiração integrado, luminárias, cadeiras ergonômicas, armários com gavetas, bancadas com pia e lixeiras e calha técnica.

Composição e especificação técnica dos móveis.

* Todos os móveis deveram apresentar MDF com a seguinte especificação de Qualidade, comprovadas pelo fabricante:

MDF com umidade entre 5,5% e 8,5%, de acordo os padrões classe E-1 em emissão de formaldeído segundo a norma européia UNE-EN 622-1:2004; as tolerâncias especificadas tem uma confiança estatística de 95%.

** Granito bancada e rodopia na cor banco Dallas.

*** Todas as cores dos móveis serão definidas na fase de aprovação do projeto.

**** Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 17,5 cm comprimento e 45 mm de altura.

***** Porta com dobradiça curva TN com abertura de 110º e 165º conforme necessidade de cada produto.

****** Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

****** Especificações Técnicas ergonômicas do posto de trabalho: O posto de trabalho deverá obedecer as normas regulamentadora – ergonomia NR 17 – Ergonomia 117.000-7). http://www.cicopal.com.br/util/postura.htm

- MÓDULO ARMÁRIO MDF* (30 Largura X 35 Profundidade X 140 Altura cm)

  - Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 15 mm dupla face; 2 Portas em MDF 18 mm (70 A X 30 L cm), cor a ser definida no projeto;  Tampo em MDF 25 mm; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Prateleira:  Dimensões de 40 cm de altura para cada prateleira, 35 cm de profundidade, 30  cm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 110º.

- MÓDULO GAVETEIRO 50 CM TAMPO EM GRANITO**

  - Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 9 mm dupla face; Frontais das gavetas em MDF 18 mm,;  Tampo em granito; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Rodopia em granito branco Dallas, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm. Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Deverá ser composta de três Gavetas:   Dimensões de 115 mm de altura, 400 mm de profundidade, 450 mm de largura; Corrediça de aço apoiada branca com roldanas TTS 082 e abertura de ¾ do comprimento, autotravante fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta, sistema de fechamento automático self-closing e perfil captive para facilitar a regulagem e fixação com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 mm, permitindo uma capacidade 40 kg por gaveta; Laterais metálicas que reúne funcionalidade e facilidade de utilização; Comprimento de 400 mm por 85 mm de altura;

  - Compartimento para aspirador: Dimensões de 340 mm de altura, 360 mm de profundidade, 470 mm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 165º; Amortecedor de 25 cm;

- MÓDULO GAVETEIRO 50 CM TAMPO EM MDF*

  - Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 9 mm dupla face; Frontais das gavetas em MDF 18 mm,;  Tampo em granito; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Rodopia em granito branco Dallas, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm. Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Deverá ser composta de três Gavetas:   Dimensões de 115 mm de altura, 400 mm de profundidade, 450 mm de largura; Corrediça de aço apoiada branca com roldanas TTS 082 e abertura de ¾ do comprimento, autotravante fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta, sistema de fechamento automático self-closing e perfil captive para facilitar a regulagem e fixação com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 mm, permitindo uma capacidade 40 kg por gaveta; Laterais metálicas que reúne funcionalidade e facilidade de utilização; Comprimento de 400 mm por 85 mm de altura;

  - Compartimento para aspirador: Dimensões de 340 mm de altura, 360 mm de profundidade, 470 mm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 165º; Amortecedor de 25 cm;

- TAMPO EXTRA EM GRANITO**

  - Tampo em granito branco, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm; em um total de mais ou menos de 14m2; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

- TAMPO EXTRA EM MDF*

  - Tampo em MDF 25 mm, sendo o fundo na cor branca e o lado superior na cor a ser definida no projeto, nas medias mais ou menos de 120 x 60 cm; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

- MÓDULO LIXO 50CM TAMPO EM GRANITO**

  - Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 15 mm dupla face; Frontais das portas em MDF 18 mm;  Tampo em granito branco Dallas, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Módulo Lixo: Dimensões de 490 mm de altura, 420 mm de profundidade, 470 mm de largura; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 110º;

  - Compartimento: Dimensões de 340 mm de altura, 360 mm de profundidade, 470 mm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 165º; Amortecedor de 25 cm; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura.

- MÓDULO PIA 50 CM COM CUBA INOX, TORNEIRA E TAMPO EM GRANITO**

  - Estrutura deverá conter: Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 15 mm dupla face; Frontais das portas em MDF 18 mm;  Tampo em granito branco Dallas, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Módulo Pia:   Dimensões de 490 mm de altura, 420 mm de profundidade, 470 mm de largura; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 110º;

  - Cuba Inox: Dimensões de 400 mm x 340 mm x 170 mm; Alto brilho; Válvula 4 ½ ”.

  - Torneira: ¼ de volta; Diâmetro da base 50 mm, altura da base ao arejador 140 mm; mecanismo de vedação cerâmico; torneira cromada.

  - Compartimento: Dimensões de 340 mm de altura, 360 mm de profundidade, 470 mm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 165º; Amortecedor de 25 cm; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura.

- MÓDULO PRATELEIRA 50 CM TAMPO EM GRANITO**

  - Estrutura deverá conter: Laterais em MDF 15 mm dupla face; Frontais das portas em MDF 18 mm;  Tampo em granito branco Dallas, 40 mm de espessura, acabamento meio boleado duplo e rodopia de 10 mm; Fundo em MDF 6 mm dupla face; Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Duas prateleiras:  Dimensões de 215 mm de altura para cada prateleira, 420 mm de profundidade, 470 mm de largura; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 110º;

  - Compartimento: Dimensões de 340 mm de altura, 360 mm de profundidade, 470 mm de largura; Porta com dobradiça curva TN com abertura de 165º; Amortecedor de 25 cm; Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 175 mm comprimento e 45 mm de altura.

- CALHA TÉCNICA (MT)

  - Estrutura deverá ser: Em alumínio com pintura eletrostática e conter: 57 caixas elétricas com 114 tomadas Nema  painel  com fios sendo 57 pretas  110 v e 57  vermelhas  220 v, material em Termo-Plástico auto-extinguível, Número de Pólos 2P+T - 3P com contatos em Latão; Com 24 caixas de ar composta por 24 registros válvula esfera mini com ¼ de volta e rosca 1/8 e 36 conectores  1/8 para 8 mm; As instalações elétricas são executadas com cabo PP 3 x 2,5; em um total de mais ou menos 22 metros.

  - As instalações de ar são executadas com mangueira de Poliuretano de 8 mm ramificadas com conectores Tee União 8 mm de alta pressão.

- POSTO DE TRABALHO PARA TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO INTERNA INTEGRADO MDF*

  - Laterais em MDF 9 mm; Modulo central em MDF 15 mm;  Frontais das gavetas em MDF 18 mm;  Tampo em MDF 25 mm; Fundo em MDF 6 mm. Todos dupla face; na cor a ser definida no projeto. Altura a partir do solo de 89cm, largura do tampo de 82 x 60 cm. Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Especificações Técnicas ergonômicas do posto de trabalho: O posto de trabalho deverá obedecer as normas regulamentadora – ergonomia NR 17 – Ergonomia 117.000-7).

    - Esta Norma Regulamentadora visa à estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

    - 17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. (117.006-6 / I1);

    - 17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

      - ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; (117.007-4 / I2)

      - ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; (117.008-2 / I2);

      - ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-0 /I2) 17.3.2.1.

        - Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem;

        - 17.3.2 os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado. (117.010-4 / I2);

        - 17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; (117.011-2 / I1)

        - características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0 / I1);

        - borda frontal arredondada; (117.013-9 / I1);

        - encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. (117.014-7 / I1);

        - 17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. (117.015-5 / I1);

        - 17.4. Equipamentos dos postos de trabalho.

        - 17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

        - (Este texto foi retirado do site) http://www.cicopal.com.br/util/postura.htm

  - Gavetas: superior para detritos e a inferior para instrumentos; Dimensões de 45 mm de altura, 350 mm de profundidade, 520 mm de largura;

  - Três Gavetas laterais: Nas dimensões de 135 mm de altura, 350 mm de profundidade, 520 mm de largura;

  - Corrediça telescópica de abertura total do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço resistente, peça única de montagem lateral, autotravante fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta, acabamento zincado eletrolítico cromatizado, fixação lateral - sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 mm permitindo uma capacidade 25 kg por gaveta. Puxadores em alumínio anodizado na cor branca ou preta pintura eletrostática com acabamento cromado, dimensões de 17,5 cm comprimento e 45 mm de altura; Laterais; Bandejas.

  - Protetor de Tampo: Área de 600 mm x 400 mm; Chapa de aço de carbono de 0,9 mm cortada a laser; Pintura eletrostática de alto acabamento, com revestimento à pó nas versões epóxi, poliéster e híbrido. Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Bocal superior: Utilizado para aspiração de detritos; Área de 94 mm x 94 mm; Chapa de aço de carbono de 0,9 e 1,2 mm cortada a laser; Pintura eletrostática de alto acabamento, com revestimento em pó nas versões epóxi, poliéster e híbrido. Diferencia-se notadamente nos métodos de aplicação e na resistência do filme. Tela de proteção; Suporte para o vidro de proteção (uso em sistema de bancas especifica para prótese dentária);

  - Apoio de braços: Auxilia no conforto e qualidade de trabalho do profissional; Suporte de fixação em chapa de aço carbono cortado a laser; Apoio em poliuretano de pele integral skin injetado; Densidade de aproximadamente 250 m³, este apoio de braço deverá obedecer um ângulo de 2º a 3º, afim de proporcionar postura ergonômica de trabalho, nas dimensões 20 a 25 x 8 a 10cm. Este sistema de fazer parte integrante da bancada permitido adequada ergonomia para o individuo trabalhar. Material de fabricação deverá possuir alta resistência, média densidade, resistente ao calor e ao uso de líquidos de limpeza domésticos.

  - Luminária com regulagem nas posições vertical e horizontal: A Luminária deverá ser acoplada ao conjunto da bancada de trabalho, na cor branca 110 v ou 220 v; Calha com no máximo  650 mm x 120 mm. Grade de iluminação colméia parabólica que proporcione expansão à luz; Luminária com Três lâmpadas frias com no máximo 15 w; Reator eletrônico; Base de fixação ajustável para fixar em qualquer posição da bancada;  Braços reclináveis; Regulagem horizontal e vertical. O conjunto de iluminação deverá propiciar ajuste da luz de tal forma que não prejudique a visualização do trabalho e riscos a visão.

  - Central elétrica: Central de alimentação plug and play com entrada 2P + T (padrão novo), 110 v ou 220 v; Saída de alimentação auxiliar EX-2010 – conector IEC 60320 C14 (inlet) de encaixe rápido para interligar outras bancadas; Filtro de linha com cinco tomadas 2P + T (padrão novo), voltagem 110 v ou 220 v, chapa de aço carbono 0,9 mm e pintura epóxi branca a pó; Uma tomada superior (tampo) 2P + T (padrão novo) é ligada diretamente na rede; Três interruptores 10 A com carga resistiva em 120VCA e 6 A com carga resistiva em 250VC, resistência de contato máximo de 10 miliohms com aplicação de 1A em VCC. Resistência de isolamento: mínimo de 1.000 megaohms. Rigidez dielétrica: 1.000 V(RMS) para 1 minuto (mínimo). Temperatura de operação: 0°C a 55°C. Tecla localizada na parte esquerda da bancada, o primeiro comanda a luminária, o segundo comanda o aspirador (caso tiver), o terceiro controla as últimas três tomadas do filtro de linha.

  - Central de aspiração individual para cada posto de trabalho: Aspirador de bancada

    - Características Técnicas: Compacto 330 mm x 330 mm x 185 mm; Baixo nível de ruído; Grande poder de sucção com no mínimo de 800w; Acionamento automático; Filtragem com carvão ativado; Bivolt, chave HH que seleciona a voltagem do equipamento; Chave para deixar o equipamento em modo automático ou manual; Potenciômetro de sucção que ajusta manualmente a potencia do motor; Potenciômetro de sensibilidade que regula o tempo ligado após o desligar o micro motor; Sistema JACK P2 STEREO que controla manualmente a potencia do motor. Placa de circuito que comanda e distribui as funções do equipamento; Motor Trio para sucção; Filtro de ar que impede a passagem de impurezas para o motor; Saco coletor para armazenamento de detritos; Fecho de pressão para fixar a tampa do aspirador facilitando a troca do saco coletor; Mangueira de aspiração com 32 mm de diâmetro por 1,5 metros de comprimento. O sistema deverá atender as necessidades do trabalho com os diversos tipos de produtos técnicos laboratoriais, assim como garantir a segurança e preservar a saúde do usuário.

- CADEIRA ERGONOMICA

  - Estrutura deverá comportar:  Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento CG-220:  Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto; Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação; Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.

  - Assento e encosto: Assento e encosto multilaminado em madeira resistente; Compensado curvado ergonomicamente; Revestido com capa de goiabão; Garante postura ideal na execução dos trabalhos.

  - Capa telescópica: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado.

  - Base: Com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Película de acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos.

  - Sistema de Rodízio: Rodízio duplo tipo “W”, com rodas revestidas por material resiliente que apresentam banda de rodagem macia em poliuretano; Rodas e cavalete injetados nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto; Eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020. Rodas com 50 mm de diâmetro, e parte superior de acabamento do cavalete com 42 mm de diâmetro.

  - Mecanismo: Mecanismo com regulagem de inclinação do assento e do encosto – A-SYNCRON, com bloqueio em qualquer posição e sistema de contato permanente. Assento com inclinação regulável com curso de –5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de –16o a +16o. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos; Assento e encosto com travamento do conjunto através de sistema tipo “freio fricção” de 15 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Este produto deverá atender as necessidades de ergonomia, segurança para realização dos trabalhos realizados pelo individuo.

Descrição do equipamentos e especificações técnicas para composição do Laboratório Técnico em Prótese Dentária

- MICROSCÓPIO

  - Estereomicroscópio Binocular:

  - Sistema de aumento progressivo (7 a 45x);

  - Iluminação própria com ajuste de intensidade (transmitida e refletida);

  - Dispositivo para conexão de câmera fotográfica ou utilização de sistema de vídeo;

  - Câmera colorida de alta resolução de 550 linhas;

  - Sistema de iluminação extra (opcional);

  - Aplicações:

  - Avaliação de moldagens e preparos;

  - Proporciona exatidão para delimitar as margens do troquel;

  - Maior precisão no ajuste cervical de coroas cerâmicas e adaptação de componentes sobre implante.

- FORNO DE ANEL

  - Baixa massa (proporciona alta eficiência térmica);

  - Altas velocidades de aquecimento e resfriamento e sua construção é modular o que facilita a manutenção.

  - Aplicações: Eliminação de cera; Desidratação de anel.

- MONOJATO COM EXAUSTOR

  - Mono jato com exaustor:

  - Aplicações: Utilizado na limpeza e jateamento de peças fundidas para melhorar e facilitar a aderência.

  - Características: Fabricado em polietileno resistente à água, produtos químicos e abrasão do óxido Entrada frontal para as mãos com ângulos de 45°C (em ambos). Bocal para lâmpada tipo geladeira;
Painel frontal amplo com angulagem de 45°C, facilitando a visualização da peça proporcionando o operador exercer postura correta evitando assim a fadiga muscular; Aro de fixação das luvas, com facilidade de substituição das mesmas; Vidro com película protetora para evitar o ofuscamento; Na sua parte traseira um orifício de saída com filtro para reter as partículas desprendidas. O óxido deve ser introduzido pela tampa visor, pois o mesmo não possui reservatório o qual o óxido fica no fundo do equipamento. Ótima vedação do painel. Chave liga/desliga com proteção para evitar que as partículas jateadas danifiquem a mesma; Pedal acionador com regulagem de pressão com válvula de escape; Caneta para jateamento de óxido de 90 até 150 microns.

  - Especificações Técnicas: Peso Bruto: 5 Kg; Pressão: de 70 a 100 libras; Chave seletora liga/desliga: 3 A 250v, AC; Dimensões: largura 30, comprimento 24.5, altura 28cm.

- DELINEADOR  (PARALELÔMETRO)

  - Confeccionado em estrutura metálica (garante alta precisão dos estudos); Possui adesivo de policarbonato na superfície da base (melhora as condições para deslizamento da mesa porta-modelos); Dimensões: (CxLxH) 31,5x 23,0 x 20,5 cm; Peso: 2,4Kg

  - Aplicações: Para planejamento protético aliado a praticidade, precisão e qualidade; Eixo de inserção e/ou grau de retenção para PPR; Análise de paralelismo entre pilares para PPF e/ou prótese conjugada; Confecção de guia de referência entre outros;

- FOTOPOLIMERIZADOR

  - Aplicações: Restaurações diretas e indiretas. Acompanha suporte de mesa + suporte para equipo; Luz fria (azul) gerada por led de alta potência; Timer até 100 seg com bips sonoros a cada 10 seg; Corpo em ABS alto impacto e alumínio anodizado; Pode ser fixado no equipo ou armário; Bivolt automático 90/240V.

  - Especificações Técnicas: Emissor de luz azul 1 Led (Light emiting Diodes); Comprimento de onda (Luz) 440nm A 480nm; Comprimento de onda (Luz) 440nm A 480nm; Alimentação Bivolt Automático – 90/240V; Comprimento (sem ponteira) 14,5cm; Potência 1200 mw/cm².

- FORNO PARA PRÓTESE – CERÂMICA

  - Memória com 50 programas: 25 para Porcelana 25 livres; Sensor de temperatura de Platina; Módulo Stand By: Reduz o consumo de energia disponível em 110 ou 220V;

  - Aplicações: Forno para metalo cerâmica;

- PRESSURIZADOR

  - Câmara em aço inoxidável; Com timer e válvula de segurança; Pressão variável de compactação; Pressão máxima de trabalho: 7,5 bar; Timer, seleção de tempo de exposição até 60 minutos; Escape automático de pressão de ar;

  - Características técnicas:  Tensão de alimentação 220v; Frequência: 50HZ; Potência: 220W; Fusível: 1Amp;

  - Aplicação: Para compactar o material que se endurece em alta pressão; Permite terminação homogênea e livre de micro-bolhas ou fissuras, obtendo uma excelente definição em toda a superfície.

- MARTELETE PNEUMÁTICO COM ARCO SERRA

  - Possui pedal de acionamento rápido agilizando o manuseio; O profissional não corre risco de acidentes com instrumentos cortantes; Elimina o uso de martelo e chave de fenda para a demuflagem; Peso Bruto: 0,782 Kg; Dimensão: 10.5 x 2cm; Pressão: 80 a 100 libras;

  - Aplicações: Remove o gesso do interior da base da prótese; Demuflagem total e parcial das próteses; Retira o revestimento fosfatado das fundições; Utilizado para separar bases metálicas dos modelos a serem transportados para o articulador; Fratura o gesso (pedra comum ou especial) em partículas pequenas até sua remoção total, sem danificar a prótese; Utilizado para abertura de muflas tanto de metal quanto de microondas.

- TORNO POLIMENTO 2 VELOCIDADES

  - Potência 1/2 CV; Rotação 1.750 / 3.500 RPM; Tensão: 110V OU 220V; Acompanha 03 pontas; 1 para escova (direita); 1 para escova (esquerda); 1 para pedra abrasiva.

  - Aplicações: Utilizado para dar polimento em estruturas.

- FORNO FOTOPOLIMERIZADOR

  - Quatro lâmpadas UV dicróica que proporcionam distribuição homogênea de luz; Dispositivo sonoro para indicar o término da operação; Sistema de ventilação para evitar aquecimento da resina; Disponível em 110 ou 220V.

  - Aplicações: Para ativar o endurecimento de resinas compostas.

- BALANÇA DE PRECISÃO ATÉ 1KG

  - Aparelho mecânico ou eletrônico utilizado para aferir pequenas medições de peso.

- NO FLAME

  - O instrumento de modelação é aquecido na abertura com um consumo mínimo de energia. Utilizável imediatamente em qualquer ambiente que conte com luz elétrica; Móvel e utilizável imediatamente, não requer instalações de gás; Manejo habitual, não necessária nenhuma adaptação; Exclui o perigo de queimaduras e incêndios; Nenhuma emissão de calor para fora do equipamento, nenhum consumo de oxigênio; Limpo – sem partículas de fuligem no instrumento e/ou no material; Economiza em torno de 75% de gastos de energia e cuida do meio ambiente.

- SISTEMA GIROFORM COM KIT DE CONSUMÍVEL INICIAL (ver descrição kit inicial consumível letra i)

  - A EMPRESA QUE REALIZAR A VENDA DO SISTEMA GIROFORM FICARÁ RESPONSÁVEL EM TER MATERIAL DE CONSUMO PARA FUTURAS COMPRAS, UMA VEZ QUE ESTE MATERIAL É IMPORTADO.

  - A exatidão de ajuste das próteses dentais depende em grande parte da precisão dos modelos. Precisamente aqui, a expansão natural do gesso representa a maior fonte de erros. Os efeitos da expansão do gesso causam problemas de ajuste na boca dos pacientes, como por exemplo, tensões. O posicionador de troqueis elimina a expansão do arco dental e reflete uma situação bucal idêntica à do paciente. O sistema é reconhecido no universo dental como um sistema completo e altamente preciso. Mediante uns passos de trabalhos otimizados,  garante uma qualidade duradoura e reprodutível. Requer menos tempo e menos material, com passos de trabalho simples e com máxima precisão.

  - Exatidão: Evita a expansão do gesso mediante uma placa de base de resina com perfurações individuais e uma segmentação do arco dental;

  - Rápido: Tempo curto de fabricação do arco dental, somente 6 minutos; Com a placa base, o arco dental fica pronto;

  - Econômico: Menor consumo de gesso para o arco dental, nenhum consumo de gesso para a base; A placa completa é mais econômica que a quantidade necessária de gesso para a base no sistema tradicional; As placas de base, placas secundárias e discos de metal podem ser utilizados várias vezes.

  - Universal: Utilizável para modelos mestres de corte de serra, modelos de contra-mordida, combinados, situ e diagnósticos e também para tomadas de medida de impressão;

  - Simples: Passos de trabalho muito simples; Manejo simples e concepção ergonômica de todo o sistema; Posicionador para troquelização de modelos de gesso para posterior seccionamento; 110V ou 220V;

  - INFORMAÇÕES TÉCNICAS : DIMENSÕES : 250 x 183 x 370; PESO  : 9,6 Kg; CARGA CONECTADA : 230 (100/115)V/0,32 W; VELOCIDADE DO MOTOR : 2.80 min-1; CATEGORIA DO LASER : 3 A <  5 mW.

  - 176710 Broca 1 pcs; 176733 Porta-impressão 2 pcs; 321070 Estilete 1 pcs; 359010 Martelete 1 pcs; 512500 Imãs com suportes e discos de retenção (10 pçs) 1 pack; 576450 Pinos (caixa com 1.000un) 1 pack; 576461 Silicone para fixação (1kg) 1 pcs; 576710 Placas com disco metálico (caixa com 100 pçs) 1 box; 5767201 Placas sem disco metálico 10 pcs; 5767501 Placa secundária para fixação no articulador 5 pcs; 576765 Placa de alinhamento (2pçs) 1 pack; 576805 Folha retentora de espaço (se não necessário o uso da placa secundária) caixa com 50 pçs 1 pack; 576950 Para a fabricação de modelos mestres (uso de placas usadas) 1 pcs; 815300 Mandril 1 pcs; 815330 Cinta abrasiva de Mandril 1 pack;5767161 Discos de retenção - 10 pçs 1 pack; 576717 Chave de Fenda para discos de retenção 1 pcs.

  - INSUMOS/ACESSORIOS (NÃO INCLUSO)

    - Giroform Starterkit – Kit com ferramentas e Insumos / Acessórios necessários para início da utilização do sistema Giroform de troquelização.

    - Starterkit - Uma broca / Dois porta impressões / Um estilete / Uma martelo (mini) / Uma caixa de pinos metálicos 1000 pecas / Silicone em massa 1kg / 100 placas base / 5 placas secundarias / 2 placas de ajustes transparente / 1 manguito Kombi / 50 folhas retentoras de espaço / 1 mandril / 50 cintas abrasivas / 1 mini cronometro / 10 placas base  classic / 10 ímãs particulador.

    - Tungsten carbide burr – Broca para perfuração da placa-base de acrílico

    - Classic base plates – Placas-base acrílicas para modelos de gesso (100 pcs por embalagem)

    - Retention disks – discos de metal com parafuso para retenção por imã de placas Classic (100 pcs por embalagem)

    - Giroform Pins – Pinos para posicionamento e fixação dos troqueis (1000 pcs por embalagem)

    - Adjustment plates – Placas de relação transparentes para auxílio de posicionamentos dos troqueis (02 pcs por embalagem)

    - Abrasive belt – Cinta abrasiva (lixa) para acabamento de modelos de gesso (50 pcs por embalagem)

    - Mandral cilindrycal – Suporte para cinta abrasiva

    - Manguito Kombi – Base para duplicação de modelos sobre placas-base reaproveitadas

    - Duplication Flask – Mufla para duplicação com pinos refratários;

    - Refractory Pins – Pinos refratários cerâmicos que podem ser levados ao forno (caixa com 25 unidades);

    - Secundary plates – Placas imantadas para acoplamento de modelos troquelizados em articuladores (caixa com 50 unidades);

    - Impression Carrier – Porta-moldagens para vazamento de gesso;

    - Giroform Putty – Silicone para fixação da moldagem no porta-moldagens (embalagem com 1 Kg).

    - Starterkit quadrant - Kit com ferramentas e Insumos / Acessórios necessários para início da troquelização de placas parciais no sistema Giroform.

    - Quadrant base plates – Placas para troquelização modelos parciais (100 peças por embalagem)

    - Adjustment plates quadrant – Placas de relação transparentes para auxílio de posicionamentos dos troqueis em placas parciais (02 peças por embalagem);

- DOSADOR DE GESSO

  - Pesar e misturar o gesso a mão é pouco preciso e demasiado complicado no que diz respeito às necessidades de um Laboratório de Prótese. O dosador de gesso não só garante uma alta qualidade no resultado da dosificação como também é fácil de utilizar. Com a nova tecnologia de dosificação o gesso é aspergido muito finamente no reservatório de mistura, o que melhora notavelmente a homogeneidade da massa misturada.

  - Ganho de tempo, material e gesso ( de 20 a 25% em comparação à técnica manual)

  - A nova dosificação patenteada do gesso asperge o gesso muito finamente

  - Botão giratório / pulsador para uma fácil e rápida seleção de programa e programação em geral

  - Manejo simples – Fácil de utilizar para qualquer tipo de gesso

  - Método mais exato de dosificar a relação de mistura de gesso e água

  - Relação de mistura com precisão de gramas com um só apertar de botão

  - Balança integrada para medição automática das quantidades de dosificação e também para peso manual

  - Trabalhos limpos e isentos de poeira

  - Armazena até 4kg de gesso tipo IV.

  - Pesagem e mistura de gesso e água manualmente é muito imprecisa, demorado e circunstancial para atender a demanda do laboratório de prótese dentária. Com o dosador a dosagem de água e gesso é rápida e gram-exata.

  - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

    - DIMENSÕES: 335 x 240 x 590;

    - PESO: 16,5 Kg;

    - CARGA CONECTADA: 100/115/230 V, 50/60 Hz;

    - POTENCIA: 95 W;

    - QUANTIDADE DE GESSO: 8 kg aprox;

    - DOSAGEM 20 ml: 100g appr. 30s;

- ESPATULADOR DE GESSO A VÁCUO

  - Excelentes resultados de mistura graças a uma geometria das paletas agitadoras, a mistura a vácuo é extremamente fácil de utilizar. Em se tratando de fabricação rápida de gessos homogêneos, massas para revestimento ou siliconadas pastosas e materiais de formação, a misturadora de gesso a vácuo, comprova ser um meio auxiliar imprescindível e produtivo.

  - Botão giratório / Pulsador para seleção de programas e uma programação rápida e simples;

  - Qualidade de mistura constante e homogênea;

  - Acesso rápido a todos os parâmetros de mistura: duração da mistura, velocidade, sentido do giro, tempos de intervalo, mistura e vácuo prévios, vácuo posterior e nomes de programas;

  - Ocupa pouco espaço;

  - Corresponde às exigências dos gessos ultramodernos de alto rendimento e das massas de revestimento;

  - Menos retrabalho devido a misturas constantes;

  - Aparelho universal de mistura a vácuo com resultados garantidos;

  - Geometria da lâmina patenteada mistura horizontal e vertical do material que cria um produto altamente homogêneo;

  - O intervalo da velocidade de rotação grande (150-550 min-1);

  - Pré-mistura funcionar com velocidade ajustável (150 - 250 min-1);

  - Copo com 500 ml de mistura de lâmina incluída;

  - NFORMAÇÕES TÉCNICAS

    - DIMENSÕES: 250 x 160 x 350 (sem pé)

    - PESO PÉ: 7,9 Kg

    - PESO APARELHO: 8,5 Kg

    - POTENCIA: 210 W

    - VOLUME: 15,8 I/min

    - CAPACIDADE DE VACUO: -800 mbar.

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (em anexo)

| Lote 01 |
| --- |
| Item | Especificação/Descrição (Especificação Técnica) | Unidade | Quant. | Média/Valor unitário (R$) | Média/ Valor total (R$) |
| 1 | CADEIRA ERGONOMICA; | un. | 50 | R$ 548,33 | R$ 27.416,67 |
| 2 | POSTO DE TRABALHO PARA TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO INTERNA INTEGRADO MDF*; | un. | 50 | R$ 3.830,00 | R$ 191.500,00 |
| 3 | MÓDULO GAVETEIRO 50 CM TAMPO EM GRANITO**; | un. | 8 | R$ 1.219,67 | R$ 9.757,33 |
| 4 | MÓDULO GAVETEIRO 50 CM TAMPO EM MDF*; | un. | 12 | R$ 1.019,67 | R$ 4.078,67 |
| 5 | TAMPO EXTRA EM GRANITO**; | un. | 4 | R$ 443,33 | R$ 5.320,00 |
| 6 | TAMPO EXTRA EM MDF; | un. | 6 | R$ 214,33 | R$ 1.286,00 |
| 7 | MÓDULO LIXO 50CM TAMPO EM GRANITO**; | un. | 8 | R$ 1.039,33 | R$ 8.314,67 |
| 8 | MÓDULO PIA 50 CM COM CUBA INOX, TORNEIRA E TAMPO EM GRANITO**; | un. | 12 | R$ 1.301,67 | R$ 15.620,00 |
| 9 | MÓDULO PRATELEIRA 50 CM TAMPO EM GRANITO**; | un. | 42 | R$ 1.219,67 | R$ 51.226,14 |
| 10 | CALHA TÉCNICA (MT); | un. | 44 | 161,67 | R$ 7.113,33 |
| 11 | MÓDULO ARMÁRIO MDF* (30 Largura X 35 Profundidade X 140 Altura cm;). | un | 50 | 685,00 | R$34.250,00 |
| itens |
| 12 | MICROSCÓPIO | un. | 4 | R$6.785,00 | R$ 27.140,00 |
| 13 | FORNO DE ANEL | un. | 4 | R$3.644,33 | R$ 14.577,33 |
| 14 | MONOJATO COM EXAUSTOR | un. | 2 | R$760,00 | R$ 1.520,00 |
| 15 | DELINEADOR (PARALELÔMETRO) | un. | 2 | R$786,67 | R$ 1.573,33 |
| 16 | FOTOPOLIMERIZADOR | un. | 2 | R$806,33 | R$ 1.612,67 |
| 17 | FORNO PARA PRÓTESE – CERAMICA | un. | 4 | R$8.013,33 | R$ 32.053,33 |
| 18 | PRESSURIZADOR | un. | 2 | R$4.785,00 | R$ 9.570,00 |
| 19 | MARTELETE PNEUMÁTICO COM ARCO SERRA | un. | 4 | R$636,97 | R$ 2.547,87 |
| 20 | TORNO POLIMENTO 2 VELOCIDADES | un. | 4 | R$661,67 | R$ 2.646,67 |
| 21 | FORNO FOTOPOLIMERIZADOR | un. | 2 | R$3.002,00 | R$ 6.004,00 |
| 22 | SISTEMA GIROFORM | un. | 2 | R$9.505,67 | R$ 19.011,33 |
| 23 | DOSADOR DE GESSO | un. | 2 | R$7.913,33 | R$ 15.826,67 |
| 24 | ESPATULADOR DE GESSO A VÁCUO | un. | 2 | R$5.511,67 | R$ 11.023,33 |
| 25 | NO FLAME | un. | 50 | R$1.091,00 | R$ 54.550,00 |
| 26 | BALANÇA DE PRECISÃO ATÉ 1KG | un. | 2 | R$175,00 | R$ 350,00 |
| 27 | DELINEADOR (PARALELÔMETRO) | un. | 2 | R$786,67 | R$ 1.573,33 |
|  | TOTAL | R$520.941,55 |

Ass.:

Responsável pela elaboração das Especificações

Servidor ROGÉRIO GOULART DA COSTA

SIAPE 1791855

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Campus Curitiba | Rua João Negrão, 1285, Rebouças, CEP 80230-150, Curitiba – Paraná |

6 – ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Os materiais deverão ser entregues nos quantitativos e nas localidades indicadas acima no prazo máximo de 30 dias após a emissão do empenho.

Os materiais deverão ter prazo de validade mínima de doze meses, contados a partir da data de entrega. Caso algum produto apresente defeito de fabricação quando em uso no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em cinco dias úteis, a contar da notificação, sem ônus adicional para o Instituto Federal do Paraná.

7 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização:

Servidor SIAPE: 1667670  – douglas.oliveira@ifpr.edu.br (41) 3535-1413

Servidor substituto SIAPE: 01802892 – rogerio.siqueira@ifpr.edu.br (41) 3535- 1413

8 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Todos os produtos adquiridos deverão apresentar todos os requisitos exigidos no momento da entrega e no mínimo pelo período especificado pela garantia.

9 – DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS

Venho firmar que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referência, foram por mim realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles.

Ass.:

Responsável pela elaboração dos orçamentos

Servidor ROGÉRIO GOULART DA COSTA

SIAPE 1791855

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incluir outros itens julgados necessários à contratação/aquisição, considerando a especificidade dos serviços e/ou bens.

Curitiba, 20 de dezembro de 2011

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Servidor

Cargo Professor Curso de Prótese Dentária

ROGÉRIO GOULART DA COSTA

SIAPE 1791855

CORDENADOR DE DESPESA

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.

Servidor: Cicero Albano

Cargo

SIAPE 2578892

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

PREGÃO		Nº 009/2012

PROCESSO 		Nº XXXXXXXX

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - IFPR, pessoa jurídica de direito Público, com sede na rua João Negrão 1285, Centro, CEP 80230-150, na Cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor GILMAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, portador do  nº CPF 552.646.209-97 e da Cédula de Identidade nº 3.353.312-8, designado pela Portaria do Magnífico Reitor nº 289/11, publicada no DOU de 27 de maio de 2011, seção 2, página21,  RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº XXX, Bairro XXXXXXXXX, CEP.XXXXXXXXXXMunicípio de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nºXXXXXXXXX neste ato representada pelo representante legal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, portador do  nº CPF XXXXXXXXXX e da Cédula de Identidade nº XXXXXXXX,  devidamente inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX.

De acordo com a classificação por ela alcançada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico SRP n.º 009/2012, Processo n.º23397.001638/2011-18, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, conforme homologado pela autoridade competente, sujeitando-se as partes às normas da Lei n.º 10.520/02, de 17/07/2002, do Decreto n.º 5.450/05, de 31/05/2005, do Decreto n.º 3.931/01, e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis  e em conformidade com as condições enunciadas nas cláusulas que seguem:

| Item | Descrição | Quant | Un | Preço Unit | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  | R$ |

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, Aquisição de Equipamentos para Laboratórios, com vistas a suprir a demanda e as necessidades do IFPR, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Termo de Referência do Edital de Pregão nº 009/2012, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por ítem, conforme consta nos autos do processo nº  23397.001638/2011-18.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata  de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, durante o qual o IFPR não será obrigado a adquirir  o material  referido na Cláusula  Primeira exclusivamente  pelo  Sistema  de  Registro de  Preços,  podendo  fazê-lo  mediante  outra  licitação  quando  julgar  conveniente,  sem  que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente previstas  para  tanto, garantidos  à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada pelo  IFPR, ou órgãos  interessados  em  participar,  em  qualquer  tempo,  desde  que autorizados pelo IFPR e em conformidade com o § 3º do art. 8º do Decreto nº 3931/01, incluído pelo Decreto nº 4.342/02.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 009/2012, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em  cada  fornecimento,  o  preço  unitário  a  ser  pago  será  o  constante  da  proposta apresentada  no  Pregão nº  009/2012, pelas  empresas  detentoras da presente  Ata, as  quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

Os  produtos  serão  entregues  nos endereços referenciados nas notas de empenho. O prazo  para entrega dos materiais será de até 30 dias corridos, após a requisição.    As entregas deverão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, no horário da 9h às 12h e das 14h às 17h.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O  pagamento será creditado em nome  da  contratada, mediante ordem  bancária em conta corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas ás condições estabelecidas, em até 30 dias, contado a partir da data do atesto das faturas/notas ficais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O  atesto  somente  será  efetuado  pelo  órgão  após verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no pedido de compra;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Os  pagamentos  mediante  emissão  de  qualquer modalidade de  ordem bancária,  serão realizados desde  que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das  exigências  legais,  principalmente no que se refere às retenções tributárias;

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Previamente  à  contratação  e  antes  de  cada pagamento  será  realizada  consulta  “ON  LINE”  ao  SICAF,  visando  apurar  a regularidade  da  situação  do  fornecedor,  sem  a  qual  referidos  atos  serão sobrestados até a sua regularização;

SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa do  IFPR, os  valores  em  atraso  serão  atualizados  até  a  data  do efetivo  pagamento,  com  base  na  variação  “pro  rata  tempore”,  utilizando-se  o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal correspondente;

SUBCLÁUSULA QUINTA: O IFPR reterá na fonte, os impostos devidos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As  aquisições  do  material  constante  do  presente  Registro  de  Preços  ocorrerão  de acordo com as necessidades e conveniências do IFPR e desde que  exista  o  respectivo  crédito  orçamentário,  mediante  a  emissão  do  documento denominado Nota de Empenho. Quando  o  pedido  de  compra  for  emitido  por  órgão  que  não  tenha  participado  do certame licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa  desse  todos os atos de administração junto aos fornecedores.  Considerando que cada Nota  de Empenho  terá entrega imediata, será  dispensada a celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor. O  fornecedor  ficará  obrigado  a  atender  todos  os  pedidos  efetuados  durante  a vigência  desta  Ata,  mesmo  que  a  entrega  deles  decorrente  estiver  prevista  para  data posterior à do seu vencimento. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida  ao  fornecedor,  para  substituição  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias, independentemente da aplicação das sanções  cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  a  serem efetuados  à  detentora  da  Ata,  podendo,  entretanto,  conforme  o  caso,  processar-se  a cobrança  judicialmente. As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  das  demais  cabíveis, sejam  estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:  Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002  e 28 do Decreto  nº  5.450/2005 “quem,  convocado  dentro  do  prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  seu  objeto,  não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,  e  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de  até  5  (cinco)  anos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA E DAS DEMAIS “COMINAÇÕES LEGAIS”:

SUBCLÁUSULA  SEGUNDA : Além  do  previsto  na  Subcláusula  Primeira,  pelo descumprimento  total ou  parcial  das  obrigações  assumidas  na  Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI  e  XVIII  da  Lei  nº

8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades:

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);

b  –  multa  equivalente  a  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  do  evento  não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos;

d  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  publicou  a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”);

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.

CLÁUSULA OITAVA –  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando  o  prazo  de  validade  estabelecido  na  Cláusula II,  da  presente  Ata,  e, em  atendimento  ao  §1º,  art.  28,  da  Lei  nº  9.069,  de  29.6.1995  e  legislação  pertinente,  é vedado  qualquer  reajustamento  de  preços,  exceto  nas  hipóteses,  devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.  Comprovada  a  redução dos  preços  praticados  no mercado  nas  mesmas  condições do  registro,  e,  definido  o  novo  preço  máximo  a  ser  pago  pela  Administração,  os fornecedores  registrados  serão  convocados  pelo  IFPR  para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

A entrega do  material deverá ser efetuada no local estabelecido  na Cláusula Quarta da  presente  Ata,  obedecidas  as  quantidades  determinados  pela  Unidade  Administrativa solicitante, desde que dentro do limite definido no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA  DÉCIMA  -  DO  CANCELAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE PREÇOS.

A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou quando  não  restarem  fornecedores  registrados  e  por  iniciativa  da  administração  quando caracterizado o interesse público. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado:

I  -  a  pedido,  quando  comprovar  estar  impossibilitado  de  cumprir  com  as  suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

II -  por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:

c)  não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

d)  não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os pedidos  de  compra  decorrentes  da  Ata  de  Registro  de  Preço,  sem justificativa aceitável.

III - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando:

c)  não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar superior àqueles praticados no mercado;

d)  por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

O  cancelamento do  registro  do  fornecedor  será  devidamente  autuado  no  respectivo processo administrativo  e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Em qualquer hipótese  de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA  AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO

As aquisições serão autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas do IFPR. A emissão das notas  de empenho,  sua retificação ou cancelamento,  total  ou  parcial será igual ente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação do material.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS INTEGRANTES

Integram esta  Ata,  o  Edital  do  Pregão  nº  009/2012,  e  a  proposta  da empresa XXXXXXXXXX,  classificada em 1.º lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

O  foro  para  dirimir  os  possíveis  litígios  que  decorrerem  da  utilização  da  presente ATA, será o da Justiça Federal de Curitiba.

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  nº  8.666/93,  e  demais normas aplicáveis.

Curitiba,        de                                de 2.012.

| PELA CONTRATANTE ----------------------------------------------------------- GILMAR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, Pró-Reitor de Administração INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PELA CONTRATADA ------------------------------------------------------------ XXXXXXXXXXXXXX Representante Legal EMPRESA XXXXXXXXXX |
| --- | --- |

TESTEMUNHAS

1. ________________________ 			2. __________________________

Nome: 				.			Nome:

CPF: 							CPF:

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 009/2012 (SRP)

Razão Social:

CNPJ:

Rua:				n°:				Bairro:

Cidade:				CEP:				Estado:

Contato/Representante legal:

RG: 			CPF:

Fone/Fax:

E-mail:

Dados para Pagamento:

Banco:		      Agência:		  Conta:

Validade da proposta: _____ dias.

| Item | Descrição do Item (Grupo) | Marca/ Modelo | Unid. De Fornecimento | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____ de ___________________ de _______.

_________________________________

(Assinatura do REPRESENTANTE LEGAL)

(Carimbo)