# INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

# PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

# DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

### EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2012

REGISTRO DE PREÇOS

O Instituto Federal do Paraná – IFPR e este Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 153/2011, de 14 de março de 2011, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 3.931/2001, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante Sistema de Registro de Preços e as condições estabelecidas neste Edital.

# DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA:  XX de XXXXXXXXX de 2012

HORÁRIO: 10 h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 158009

# SEÇÃO I - DO OBJETO

- A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futuras aquisições e instalação de aparelhos de ar condicionado e toda a infraestrutura elétrica necessária para o sistema de climatização das diversas salas no Campus Educação à Distância do Instituto Federal do Paraná – na cidade de Curitiba, bairro Vila Oficinas, conforme descrição constante em Termo de Referência (anexo I).

  - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- A despesa máxima aceitável com a execução do objeto desta licitação é de              R$ 247.739,27 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos),de acordo com a Informação de Disponibilidade Orçamentária nº 39/2011-DCOF-PROAD/IFPR. A natureza da despesa será 3.33.90.39 e o recurso está previsto na PLOA 2012.

# SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao IFPR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- Não poderão participar deste Pregão:

  - empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o IFPR, durante o prazo da sanção aplicada;

  - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

  - empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

  - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

  - empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

  - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

  - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

  - cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União.

# SEÇÃO IV – DA VISTORIA

- O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto a Diretoria de Administração/PROAD, pelo telefone (41) 3535-1810, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

  - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

  - A vistoria será acompanhada por representante do IFPR, designado para esse fim.

# SEÇÃO V – DA PROPOSTA

- O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

  - O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

- As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

  - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

  - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

- As propostas terão validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação oficial da Ata de Registro de Preços referente a este certame, sobretudo quanto aos preços propostos; estando, pois, a validade das propostas condicionada aa vigência da ata.

# SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

- Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

- Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

- Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

# SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

- O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

- Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

- Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

- Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

- Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

- Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

- No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

- O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

- Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

  - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital, ser contratada.

  - Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

  - O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

  - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

# SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO

- O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

- O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar em cada item deverá encaminhar impreterivelmente até às 10 horas da manhã (horário oficial de Brasília-DF) do dia seguinte ao da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente com os documentos habilitatórios, solicitados na seção XIII.

  - A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:

    - Valores unitários e totais da aplicação, de acordo com a localidade, e o valor global do lote ofertado adequado ao último lance ou negociação, conforme Modelo de Planilha de Preço, Anexo II deste Edital.

    - Preferencialmente: nome, número do banco, da agência e da conta corrente do licitante.

    - Preferencialmente: nome, número de identidade, do CPF e telefone da pessoa habilitada para assinar o contrato.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

    - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a Diretoria de Administração do IFPR, situada na Rua João Negrão nº 1285, sala 203, CEP 80230-150, Curitiba/PR.

  - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

- O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

  - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IFPR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão;

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

  - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração;

  - O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo IFPR;

  - Não serão aceitas propostas com valores unitário e global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.

    - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;

    - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

    - Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

    - Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

    - Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;

    - Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

    - Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

    - Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

    - Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

    - Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

    - Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

    - Estudos setoriais;

    - Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

    - Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços;

      - Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

  - Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro;

    - A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor global.

# SEÇÃO XII - DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Não se exigirá demonstração dos serviços ofertados.

# SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO

- A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital.

- Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

- Para fins de qualificação econômico-financeira:

  - Balanço patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei;

  - Cópia do Contrato Social e última alteração;

- Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o seguinte:

  - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

  - Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de qualificação técnica:

  - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, da região a que estiver vinculada o licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto deste Pregão;

  - 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no respectivo conselho, comprovando que o licitante executa ou executou satisfatoriamente serviços de instalação de no mínimo 05 (cinco) equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de material, o que correspondente a aproximadamente 50% da necessidade atual do Campus EaD do Instituto Federal do Paraná.

  - Cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) ou outros documentos idôneos que comprove(m) que o licitante possui experiência na prestação de serviços compatíveis com o objeto ora licitado, comprovando ter instalado ao menos 10 aparelhos de ar condicionado de forma satisfatória.

  - Capacitação técnico-profissional: comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da proposta, 01 (um)Engenheiro Mecânico e/ou 01 (um) Engenheiro Eletricista devidamente registrado na entidade profissional competente - CREA.

    - A comprovação do vínculo profissional será realizada através de Cópia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio.

    - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á suas substituições na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja aprovada previamente pela Administração.

    - Deverão ser apresentados somente os documentos necessários e suficientes para as comprovações exigidas.

- Listagem de todos os equipamentos utilizados na instalação do objeto deste Edital, contando descrição detalhada dos mesmos, onde deverá ser mencionado marca, modelo e valor, os quais estarão sujeitos à conferência e aprovação da contratante.

- Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica e operacional, desde que reste demonstrada a execução concomitante dos contratos. Não será aceito atestado ou declaração emitidos pelo próprio licitante.

- O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

- Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

    - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a Diretoria de Administração/PROAD, situada na Rua João Negrão, 1285, Rebouças, sala 212, CEP 80230-090, Curitiba/PR.

  - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ;

  - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos;

  - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos;

  - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz;

  - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

  - A não-regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

- Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

- Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

# SEÇÃO XIV – DO RECURSO

- Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

  - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor;

  - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema;

  - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

- Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

- As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

- O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

- A homologação deste Pregão compete ao Pró-reitor de Administração ou a autoridade superior do Órgão.

# O objeto deste Pregão será adjudicado aos vencedores dos respectivos grupos de Lotes

#### SEÇÃO XVI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Administração do IFPR, Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em primeiro lugar para assinatura da Ata de Registro de Preço.

- No caso do licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

- Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001.

- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### SEÇÃO XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

SEÇÃO XVIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Observar todas as especificações técnicas garantia de uso e demais condições contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, durante a vigência do contrato;

- Entregar os itens de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as especificações técnicas e demais condições do EDITAL e deste TERMO DE REFERÊNCIA;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação.

- Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo.

- Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho dos serviços especificados.

- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.

- Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados.

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício da atividade objeto desse Termo de Referência.

- Indicar um preposto/representante a quem os representantes da Administração se reportarão de forma ágil, bem como organizar e coordenar os serviços sob a responsabilidade da CONTRATADA.

- Executar os serviços por intermédio de mão-de-obra especializada, estando ciente de que as normas técnicas da ABNT devem ser cumpridas, no que couber.

- Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

- Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

SEÇÃO XIX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir à contratada toda e qualquer informação, ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a aquisição e montagem dos equipamentos;

- Fiscalizar a correta execução da entrega dos equipamentos;

- Efetuar os pagamentos em conformidade com o pactuado em Ata de Registro de preço.

- Recusar qualquer material ou serviço prestado fora das especificações estabelecidas neste termo;

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Termo

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados como Representante da Administração, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

#### SEÇÃO XX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

- Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pelo IFPR para negociação do valor registrado em Ata.

#### SEÇÃO XXI – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO

- O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

  - A pedido quando:

    - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

    - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

  - Por iniciativa do IFPR, quando:

    - O fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

    - Perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;

    - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

    - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

    - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

    - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

  - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o IFPR fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao fornecedor beneficiário a nova ordem de registro.

- A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

  - Por decurso do prazo de vigência;

  - Quando não restarem fornecedores registrados.

#### SEÇÃO XXII – DAS SANÇÕES

- Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005 “quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Além do previsto na Subcláusula Primeira, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI e XVIII da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades:

a – advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);

b – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total Da Ata;

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos;

d - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”);

e - cancelamento do respectivo registro na Ata.

#### SEÇÃO XXIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, devidamente fundamentada, a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitações@ifpr.edu.br.

- O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

- Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@ifpr.edu.br.

- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

#### SEÇÃO XXIV – DISPOSIÇÕES FINAIS

- Ao Pró-Reitor de Administração do IFPR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

  - A anulação do Pregão induz à da Ata;

  - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

- É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

- No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

  - Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

- Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

- Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

- Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.

- Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do IFPR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

#### SEÇÃO XXV – DOS ANEXOS

- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

  - Anexo I - Termo de Referência;

  - Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços

  - Anexo III – Modelo de Proposta;

  - Anexo IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

#### SEÇÃO XXVI – DO FORO

- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

# Curitiba, 08 de maio de 2011.

# Nicolly Pereira Hartmann

# Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

  - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TODA A INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA NECESSARIAS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS DIVERSAS SALAS DO CAMPUS EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – NA CIDADE DE CURITIBA BAIRRO VILA OFINAS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, destinado a atender o campus Educação à Distância EAD/IFPR.

  - Equipamentos e Ambientes

| LOTE 01 | ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE PREVISTA PARA EAD | QTDE PREVISTA PARA DEMAIS CAMPUS | MÉDIA PREÇO UNITÁRIO | MÉDIA PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 18.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 10 | 200 | 6.320,67 | R$ 695.273,33 |
|  | 2 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 24.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 10 | 200 | 6.666,33 | R$ 733.296,67 |
|  | 3 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 36.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 10 | 0 | 8.170,00 | R$ 81.700,00 |
|  | 4 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 48.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 10 | 0 | 8.913,08 | R$ 89.130,83 |
|  | 5 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 60.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 10 | 0 | 8.112,42 | R$ 81.124,17 |
|  | 6 | serviço de execução de projeto de rede de ar condicionado, para o Prédio EaD, incluindo insumos e demais itens e despesas necessárias para a execução do projeto. | 1 | 0 | 124.129,35 | R$ 124.129,35 |
|  | 7 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 12.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 0 | 200 | 1.695,67 | R$ 339.133,33 |
|  | 8 | Unidade condicionadora de ar tipo SPLIT SYSTEM de 9.000 BTU/h, ciclo quente / frio, com controle remoto sem fio – Com Instalação. | 0 | 200 | 1.675,67 | R$ 335.133,33 |
| TOTAL | R$ 2.478.921,02 |

  - Item 06 - Escopo de Materiais e Serviços

1.3.1. Área competente á Engenharia Mecânica e Elétrica.

- Supervisão e Engenharia;

- Na instalação dos equipamentos de Ar Condicionado tipo SPLIT SYSTEM está inclusa rede na instalação dos equipamentos de Ar Condicionado tipo SPLIT SYSTEM está inclusa rede ARMAFLEX, ambas redimensionadas para as bitolas recomendadas pelo fabricante do equipamento considerando os desníveis e a distância de 20 metros exigida na obra, elétrica de interligação entre a unidade interna (evaporadora), e, externa (condensadora) cabo PP, limpeza e pressurização das linhas frigoríficas (eliminar pó, gordura e umidade) com gás nitrogênio, desidratarem as linhas com bomba de vácuo, e, pressurização umidade) com gás nitrogênio, desidratar as linhas com bomba de vácuo, e, pressurização.

- Alimentação elétrica do quadro de Distribuição ao novo quadro a ser instalado completo com barramento e disjuntores e, desde ate as condensadoras. (Incluindo a fixação em circuitos independentes, disjuntores de proteção no quadro, devidamente tubulada em bitolas compatíveis ao numero de cabos dos circuitos, caixas de passagem, etc...)

- Fornecimento e fixação de suporte metálico para unidade condensadora;

- Transporte de equipamentos, ferramental e materiais até o local das instalações;

- Transporte horizontal e vertical de equipamentos e materiais dentro do local das instalações;

- Fornecimento de ferramental, EPI’s, andaimes e mão de obra qualificada para a montagem e START – UP dos sistemas;

- Testes finais de funcionamento das instalações.

- Serviços de fechamento de parede em alvenaria, chapisco emboço e reboco interno e externo, pintura e qualquer outro tipo de serviço relacionado à instalação dos equipamentos ou necessário para a instalação.

- Fornecimento, execução de ponto de dreno em tubos de PVC 25 mm isolados, rígido junto aos equipamentos, devidamente fixados com braçadeiras tipo “D”.

- Fornecimento de suporte para as condensadoras. Como fornecimento de eletro calhas para rede de frigorífico, dreno e elétrica.

- Acabamento em calha de aço galvanizado, pintada na cor branca ou da cor da parede, sobre a tubulação.

- Fornecimento e instalação do novo quadro geral com distribuição para atendimento dos equipamentos a serem instalados.

- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A unidade de Ensino a Distância deste Instituto Federal, está em constante e vertiginoso crescimento, haja vista, por exemplo, que a previsão de alunos somente na Educação a Distância, é de 50.000 para o ano de 2011 e para o exercício que se aproxima (2012) há uma previsão de que este número duplique.

Diante da necessidade de sede nova para o EaD (Vila Oficinas) para abrigar os trabalhos que vem sendo desenvolvidos é que decorre também o pedido de aquisição e instalação de sistema de ar condicionado nesta sede. Visando atender cerca de 250 servidores e colaboradores, quando em pleno funcionamento. Estes equipamentos servirão para atender, por exemplo, auditório para 60 pessoas, sala de tutoria a distância e presencial, com cerca de 80 colaboradores, sala de coordenadores de cursos com cerca de 20 pessoas, salas de apoio didático e acadêmico, além das salas de controle administrativo do EaD

- LOCAIS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Almoxarifado | Rua Emílio Bertolini, 68 - Cajurú |
| EaD | Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225 – Jardim das Américas |
| Reitoria IFPR | Rua Rua João Negrão, 1285. Rebouças - CEP 80230-150 - CNPJ 10.652.179/0001-15 |
| Assis Chateaubriand | Rua São Luiz s/n – Centro Cívico – CEP 85.935-000 |
| Campo Largo | Rua do Centenário, 2171 – Centro – CEP 83.601-000 |
| Cascavel | Rua Siriema, 234 – Floresta – CEP 85.814-560 |
| Curitiba | Av. Sem. Salgado Filho, 1200 - Guabirotuba |
| Foz do Iguaçu | Av. Araucária, 780 – Vila A – CEP 85.860-000 |
| Irati | Rua Pedro Koppe, 100 – Vila Matilde – CEP 84.500-000 |
| Ivaiporã | Rua Jaguapitã, 205 – Centro – CEP 86.870-000 |
| Jacarezinho | Av. Dr. Tito, s/n – Anita Moreira – CEP 86.400-000 |
| Londrina | Rua João XIII, 600, Pça Horace Well – Jd. Dom Bosco – CEP 86.060-370 |
| Palmas | Rod. PR 280 – Trevo da Codapar – CEP 85.555-000 |
| Paranaguá | Rua Antonio Carlos Rodrigues, 453 – Porto Seguro – CEP 83.215-750 |
| Paranavaí | Rua José Tequinha, 1400 – Jd. Das Nações – CEP 87.703-536 |
| Telêmaco Borba | Rod. PR 160, Km 19,5 – Pq. Limeira – CEP 84.269-090 |
| Umuarama | Rod. PR 323, sentido Umuarama – Pq. Industrial – CEP 87.507-014 |

- PRAZOS

3.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a execução de projeto de que trata o item 06, assim como testes de todo o Sistema de Climatização, podendo, justificativamente, ser prorrogado mediante aceitação da contratante.

3.2. A CONTRATADA terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a instalação dos demais equipamentos constantes no Lote 01, podendo, justificadamente, tal prazo ser prorrogado mediante aceitação do contratante.

- DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS.

  - Conforme descrito no seção XIII – Da Habilitação, constante no Instrumento Editalício que rege o presente pregão.

5. 	PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

5.1. O contrato será fiscalizado pelo servidor Ricardo Herrera José Carlos Ciccarino, Diretor de Planejamento e Administração do EAD/IFPR no que se refere ao item 06.

Quanto aos demais itens, serão indicados fiscais por cada unidade que solicitar a aquisição e instalação dos equipamentos..

6.	 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

____________________________

RICARDO HERRERA

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EaD – Educação a Distância

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

PREGÃO		Nº XXX/2012

PROCESSO 		Nº XXXXXXXX

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - IFPR, pessoa jurídica de direito Público, com sede na rua João Negrão 1285, Centro, CEP 80230-150, na Cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor GILMAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, portador do nº CPF 552.646.209-97 e da Cédula de Identidade nº 3.353.312-8, designado pela Portaria do Magnífico Reitor nº 289/11, publicada no DOU de 27 de maio de 2011, seção 2, página21, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº XXX, Bairro XXXXXXXXX, CEP.XXXXXXXXXXMunicípio de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nºXXXXXXXXX neste ato representada pelo representante legal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, portador do nº CPF XXXXXXXXXX e da Cédula de Identidade nº XXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX.

De acordo com a classificação por ela alcançada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico SRP n.º XX/2011, Processo n.º 23411.000110/2012-87, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, conforme homologado pela autoridade competente, sujeitando-se as partes às normas da Lei n.º 10.520/02, de 17/07/2002, do Decreto n.º 5.450/05, de 31/05/2005, do Decreto n.º 3.931/01, e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis e em conformidade com as condições enunciadas nas cláusulas que seguem:

| Item | Descrição | Quant | Unid. | Preço Unit | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  | R$ |

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, Aquisição de Ar Condicionado  com Instalação, com vistas a suprir a demanda e as necessidades do IFPR, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Termo de Referência do Edital de Pregão nº XX/2011, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos do processo nº 23411.000000/2012-00.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, durante o qual o IFPR não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada pelo IFPR, ou órgãos interessados em participar, em qualquer tempo, desde que autorizados pelo IFPR e em conformidade com o § 3º do art. 8º do Decreto nº 3931/01, incluído pelo Decreto nº 4.342/02.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 16/2011, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº 16/2011, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

Os equipamentos serão entregues nos endereços referenciados nas notas de empenho. O prazo para entrega dos materiais será de até 60 dias corridos, após a requisição.  As entregas deverão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, no horário da 9h às 12h e das 14h às 17h.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas ás condições estabelecidas, em até 30 dias, contado a partir da data do atesto das faturas/notas ficais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O atesto somente será efetuado pelo órgão após verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no pedido de compra;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Previamente à contratação e antes de cada pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao SICAF, visando apurar a regularidade da situação do fornecedor, sem a qual referidos atos serão sobrestados até a sua regularização;

SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa do IFPR, os valores em atraso serão atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variação “pro rata tempore”, utilizando-se o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal correspondente;

SUBCLÁUSULA QUINTA: O IFPR reterá na fonte, os impostos devidos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do material constante do presente Registro de Preços ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências do IFPR e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão do documento denominado Nota de Empenho. Quando o pedido de compra for emitido por órgão que não tenha participado do certame licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa desse todos os atos de administração junto aos fornecedores. Considerando que cada Nota de Empenho terá entrega imediata, será dispensada a celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente. As sanções serão aplicadas sem prejuízo das demais cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005 “quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA E DAS DEMAIS “COMINAÇÕES LEGAIS”:

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Além do previsto na Subcláusula Primeira, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI e XVIII da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades:

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);

b – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos;

d - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”);

e - cancelamento do respectivo registro na Ata.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo IFPR para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

A entrega do material deverá ser efetuada no local estabelecido na Cláusula Quarta da presente Ata, obedecidas as quantidades determinados pela Unidade Administrativa solicitante, desde que dentro do limite definido no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e por iniciativa da administração quando caracterizado o interesse público. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado:

I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir com as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

II - por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:

c) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

d) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável.

III - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando:

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO

As aquisições serão autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas do IFPR. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será igual ente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação do material.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS INTEGRANTES

Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 07/2012, e a proposta da empresa XXXXXXXXXX, classificada em 1.º lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal de Curitiba.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Curitiba,    de                de 2.012.

| PELA CONTRATANTE --------------------------------------------------- GILMAR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, Pró-Reitor de Administração INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PELA CONTRATADA ------------------------------------------------- XXXXXXXXXXXXXX Representante Legal EMPRESA XXXXXXXXXX |
| --- | --- |

TESTEMUNHAS

1. ________________________ 			2. __________________________

Nome: 						Nome:

CPF: 							CPF:

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico XX/2012 (SRP)

Razão Social:

CNPJ:

Rua:				n°:				Bairro:

Cidade:				CEP:				Estado:

Contato/Representante legal:

RG: 			CPF:

Fone/Fax:

E-mail:

Dados para Pagamento:

Banco:		   Agência:		 Conta:

Validade da proposta: _____ dias.

Valor total do serviço: R$__________

| Lote/ Item | Descrição do Item | Unid. De Fornecimento | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____ de ___________________ de _______.

_________________________________

(Assinatura do REPRESENTANTE LEGAL)

(Carimbo c/ CNPJ)

ANEXO IV

## MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(IMPORTANTE: PAPEL TIMBRADO COM O NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO)

À Instituto Federal do Paraná

PROCESSO Nº. 23411.000000/2012-00

###### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atesto para fins de participação em Licitação Pública que a empresa ...................................................................... inscrita no CNPJ sob nº. ......................................, estabelecida na Rua ..................................., cidade de .............................., Estado .................., atua (ou atuou) no ramo de prestação de serviços Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado, conforme os dados abaixo:

Período de atuação:

(Localidade) ..........de .......................de 2012